## LOCAL SFM GALERIA 56 (2)
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Torre de la Seguridad Social Presidente Antonio Guzmán Fernández Ave. Tiradentes #33, Ensanche Naco, Santo Domingo, DN, República Dominicana TSS‐CCC‐CP‐2021‐0021
Readecuacion Oficina San Francisco de Macoris (80 M2 Local Comercila ) GALERIA 56 4TO PISO
PRESUPUESTO
No | Descripcion | UND | CANT. | PRECIO | COSTO | SUB‐TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Preparacion del área, revision eléctricas y sanitarias, revision del espacio fisico. Replanteo del diseno, etc. | M2 | 120 |  | 0
3 | DIVISIONES LIGERAS |  |  |  |  | 0
3.01 | Suministro e instalacion de muro de Denglas con estructura metalica galvanizada de 2 1/2" y planchas de 1/2" doble cara, con aislante Termo‐Acustico de densidad = 10, Resanado, para Dintar. E: 0.15cm | M2 | 44.616 |  | 0
3.02 | Suministro e instalacion de plafon vinyl yeso 2x 2x 1/2 para techos instalado con refuerzos internos y suspensiones metalicas galvanizadas, color blanco. | M2 | 62.72 |  | 0
3.03 | Suministro e instalacion de fascia en Sheetrock con estructura metélica, galvanizada de 2 1/2" y planchas de 1/2" ( 0,15 x 0,30 ) | ML | 55.44 |  | 0
3.03 | Suministro e instalacion de plafon PVC para techos en baños instalado 2 x 2 con refuerzos intemos y suspensiones metalicas galvanizadas, color blanco y esquineros. | M2 | 3.9 |  | 0
3.04 | Registros para salidas de A/A y retornos de 12“ x 12" no incluye rejilla | UND | 7 |  | 0
5 | TERMINACION GENERAL |  |  |  |  | 0
5.01 | Pintura acrilica blanco 00 a dos manos en interior, Incluye pintura y m/o. | M2 | 134.352 |  | 0
5.02 | Pintura satinada blanca a dos manos en pared . Include pintura y m/o | M2 | 134.35 |  | 0
5.03 | Pintura Satinada Color Institucional a dos manos Incluye pintura y m/o. | M2 | 6.576 |  | 0
6 | PUERTAS Y CRISTALES |  |  |  |  | #REF!
6.01 | lnstalación puertas flotantes en vidrio templado de 1/2". Incluye anclajes, conexión, cierres , bisagras, conectores, tiradores de 14" inox | UND | 3 |  | 0
6.02 | Puerta Doble Flotante incluye transon fijo superior en vidrio templado de 1/2, considerar anclajes y Automatizacion con sensor | UND | 1 |  | 0
6.03 | Suministro e instalación de protectores enrollable en puertas y cristales exteriores Automatizado con control remoto | M2 | 10 |  | 0
6.04 | Insatalacion puertas madera chapada color gris. Incluye anclajes, conexion, bisagras, llavin de bola para baño color plateado. | UND | 4 |  | 0
6.05 | Instalación divisiones de aluminio y vidrio laminado de 1/4" c/u. Incluye anclajes, conexién. Material P40. Sellado con masilla WURTH. | p2 | #REF! |  | #REF!
6.06 | Masillado de paredes, producto de reparacion de ranuras | p.a. | 1 |  | 0
6.07 | Laminado tipo frost color neutral gris para puertas flotantes, correderas y panos fijos en general. | P.A | 1 |  | 0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
10.01 | Conexión e instalación cocina completa. Incluye fregadero 0. 40 x 0.40, tuberias, griferia eco , gabinete de piso, gabinete aereo, tope en granito y m/o | UND | 1 |  | 0
10.02 | Conexion e instalacion Inodoro bajo consumo doble descarga. tuberias y m/o. | UND | 1 |  | 0
10.03 | Suministro e instalacion Dispensador Papel de Baño | UND | 1 |  | 0
10.04 | Suministro e instalación Dispensador Papel Toalla | UND | 1 |  | 0
10.05 | Suministro e instalación Dispensador Jabon Liquido | UND | 1 |  | 0
10.06 | Suministro e Instalacion de mueble en madera hidrofuga 0,90 ancho con Lavamanos en Baño incluyen Llave Push y Espejo | UND | 1 |  | 0
10.07 | Suministro e Instalacion Revestimiento Ceramica en Baños 20 cmx50 cm(8"x20") blanca brillante a colocarse trabadas | M2 | 20.861 |  | 0
10.08 | Suministro e Instalacion Revestimiento Ceramica en Cocina Cerámica 4 "x 4" (10 x10 cm )Color Blanco brillante | M2 | 3.75 |  | 0
10.09 | Reparación de ranuras Sanitarias y Electricas | P.A | 1 |  | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
11.01 | Suministro e Instalacion de Lamparas Tipo Plafon 2x2 LED 48W 6500K-BL | UND | 32 |  | 0
11.02 | Suministro e Instalacion de Lamparas Tipo Plafon 2x4 LED | UND | 3 |  | 0
11.03 | Suministro e Instalacion de Ojo de Buey de 2 pulg LED | UND | 48 |  | 0
11.04 | Suministro e Instalacion Interruptor Sencillo con Sensor | UND | 6 |  | 0
11.05 | Suministro e Instalacion Interruptor Doble | UND | 3 |  | 0
11.06 | Suministro e Instalacion Salida de UPS | UND | 10 |  | 0
11.07 | Suministro e Instalacion Salida de Tomacorriente | UND | 14 |  | 0
11.08 | Instalacion de panel de distribucion de Ups | UND | 1 |  | 0
11.09 | Distribucion de salidas que alimentan usuarios de Ups | UND | 10 |  | 0
11.1 | unidades de AA minisplit inv. 12000 BTU se cubicaran contra factura | UND | 3 |  | 0
11.11 | Acometida Electrica monofasica con 2 # 6 Potencia ,1 #6 de Neutro, 1 # 8 para Tierra en tubería PVC 1" desde el Modulo de Contadores hasta Panel de Braker | PIE | 260 |  | 0
11.12 | Suministro e Instalacion Unidad de AA incluye bomba de desague ( Fan Coil Tipo Cassette 36,000 BTU) se cubicaran contra factura | UND | 1 |  | 0
11.13 | Inversor con sus baterias | UND | 1 |  | 0
12 | INSTALACIONES REDES LAN |  |  |  |  | 0
12.01 | Suministro e Instalacion Salida de DATA | UND | 10 |  | 0
12.02 | Suministro e Instalacion Control de Acceso | UND | 2 |  | 0
12.03 | Alimentacion e Interconexion Certificada | UND | 10 |  | 0
12.04 | Suministro e Instalacion Camaras de Seguridad | UND | 3 |  | 0
13 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
13.01 | Mesa Plegable Importada, de 30 x 72", tope en resina plástica color crema y patas tubular color negro, garantía de seis (6) meses | UND | 1 |  | 0
13.02 | Silla plegable de resina plástica y tubular negra, garantía de seis (6) meses | UND | 6 |  | 0
13.03 | sillón gerencial, espaldar medio en tela de malla color negro y con brazos ajustables, con soporte lumbar, ergonómico, garantía de treinta y seis (36) meses, soportan hasta 250 lbs | UND | 10 |  | 0
13.04 | Silla visita en tela negra, diseño minimalista estructura cromada, espaldar plástico negro, soporta hasta 200 libras garantía de un ano sobre defectos de fabricación | UND | 9 |  | 0
13.05 | silla para recepción ergonómica con ruedas para computadora Asiento y respaldo tapizado • Color negro | UND | 1 |  | 0
13.06 | Escritorios de 28" x 48", tope preferiblemente blanco con líneas azules con estructura y frente plateado, Garantía de dos (2) años | UND | 7 |  | 0
13.07 | retornos tope del mismo tono que los escritorios, pata en paral tubular redondo, función izquierda o derecha , Garantía de dos (2) años | UND | 3 |  | 0
13.08 | Mesa de reuniones, redonda para 4 personas, 40" de Diametro y 29" de Altura Garantia de dos (2) años | UND | 1 |  | 0
13.09 | Credenza de 2 puertas corredizas, , Med:16" x 63" x 29", Garantía de dos (2) años | UND | 1 |  | 0
13.1 | Archivo de 3 Gabetas | UND | 6 |  | 0
13.11 | Archivo Lateral de 2 Gabetas | UND | 4 |  | 0
13.12 | Armario de oficina 185cm alto, 80cm ancho y 42cm fondo con puertas con llave (dos unidades), y 4 estante interior (3 regulables y uno fijo refuerzo) todos de 25mm grosor. | UND | 1 |  | 0
13.13 | Caunter pequeño , ver Ficha | UND | 1 |  | 0
13.14 | Luz- Extractor para baño (incluye salida eléctrica, ducto en tubería PVC y ventanilla exterior) | UND | 1 |  | 0
13.15 | Extractor universal con válvula antirretorno de 100 mm/10 cm de diámetro bajo consumo de energía 8 W, funcionamiento silencioso 26 dB y alta eficiencia 93 m3/h.(incluye salida eléctrica, ducto en tubería PVC y ventanilla exterior) | UND | 2 |  | 0
13.16 | Letrero Exterior: Letrero (168 x 30) pulg. / ACM con logo retro Iluminado | P.A | 1 |  | 0
13.17 | Señalética: Suspender (colgantes) para interior: Área Juridica, Auditoria Interna, recepción y Atención al Usuario / 24 x 12 pulg. | UND | 4 |  | 0
13.18 | Señalética: Letrero en Sintra para extintores, baño, cuarto de tecnologia, cocina, archivo vivo y suministro | UND | 6 |  | 0
13.19 | Señalética Estaciones ( Ver Ficha) | UND | 4 |  | 0
13.2 | Caja de Seguridad ( Ver Ficha) | UND | 1 |  | 0
13.21 | Limpieza general y limpieza final. | M2 | 120 |  | 0
13.22 | Fumigacion | M2 | 120 |  | 0
| SUB‐TOTAL GENERAL DE COSTOS DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica |  | 0.1 |  |  | #REF!
| Gastos Administrativos |  | 0.03 |  |  | #REF!
| Seguro y Fianzas |  | 0.02 |  |  | #REF!
| Ley 686 |  | 0.01 |  |  | #REF!
| Transporte |  | 0.01 |  |  | #REF!
| Imprevistos |  | 0.05 |  |  | #REF!
| 18% ITBIS A Dirección Técnica |  | 0.18 |  |  | #REF!
| CODIA |  | 0.001 |  |  | #REF!
| SUB‐TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  | #REF!
Preparado Por: